## Anexo I
Escopo dos Trabalhos - Empresa: ________________________
ANEXO I - PROPOSTA PARA A FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA
Cliente: FÁBRICA DE CULTURA SAPOPEMBA | [7 empty] | Execução de guarda corpo, impermeabilização e regularização de laje superior,
Local: R. Augustin Luberti, 300 - Fazenda da Juta | [7 empty] | com retirada de telhado, instalação de rufos, manutenção corretiva da área afetada
| São Paulo - SP, 03977-409 | [6 empty] | pelas infiltrações e correção da drenagem de água pluvial do piso térreo (passarelas).
CONFORMEVISTORIA "IN LOCO" EM __/__/2022.
|  |  | ENGº RESP: |  |  |  | CREA
ITEM | DESCRITIVO | QTDE | UNID | CUSTOS INDIVIDUAIS |  | CUSTOS TOTAIS |  | TOTAL
|  |  |  | MAT | MO | MAT | MO
1.0 | PRELIMINARES |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
1.0.1 | Mobilização e desmobilização do pessoal e transporte de material (vertical e horizontal) |  | H/H
1.0.2 | Acompanhamento técnico e emissão de a.r.t (anotação de responsabilidade tecnica) |  | VB
1.0.3 | Locação e utilização de equipamentos (elevador externo) talha |  | VB
1.0.4 | Locação de caçamba estacionaria |  | UNID
1.0.5 | Limpeza diária permanente |  | VB
2.0 | SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS
2.1 | DEMOLIÇÃO (NA ÁREA DA LAJE PAV. SUPERIOR) |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
2.1.1 | Retirada e descarte de telhado metálico e estrutura |  | M2
2.1.2 | Demolição de revestimento em parede |  | M2
2.1.3 | Remoção de gaiola faraday (para raio) com readequação e/ou reaproveitamento mantendo as mesma condições e características no ato da visita técnica |  | VB
2.1.4 | Remoção e substituição da infraestrutura elétrica dos aparelhos de ar-condicionado existente |  | VB
2.2 | CIVIL (NA ÁREA DA LAJE PAV. SUPERIOR) |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
2.2.1 | Tela em polietileno malha hexagonal de 1/2 para armadura da argamassa |  | M2
2.2.2 | Junta de dilatação com mastique de silicone 1,0xo,5cm |  | M
2.2.3 | Emboço para parede externa # 3 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:6 - com mão de obra empreitada |  | M2
2.2.4 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo 3-b espessura = 4,0mm |  | M2
2.2.5 | Argamassa de regularização e proteção - regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 5 cm / traço: 1:3 |  | M3
2.2.6 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 # 1,5 cm, com caimento do centro do prédio para as grelhas e das paredes externas para as grelhas. |  | M2
2.2.7 | Realocação das condensadoras deverão ser realocadas para a região de descida do gás (na área central da cobertura). A infra de elétrica até as condensadoras deverá possuir, além da ligação elétrica completa, a proteção mecânica dos conduites |  | UNID
2.2.8 | Substituição das antigas grelhas hemisférica em ferro fundido por novas, com reutilização das descidas de água pluviais existentes, com a devida impermeabilização. |  | UNID
2.2.9 | Pintura em esmalte em todo sistema interno de drenagem de água pluvial, conforme padrão. |  | UNID
2.2.10 | Fornecimento e instalação de rufos em toda a extensão da laje |  | M
2.2.11 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" H=1.20M (conforme normas) |  | M2
2.2.12 | Pintura em esmalte para guarda corpo |  | M2
2.4 | MANUTENÇÃO DAS TRINCAS EXISTENTES NAS PAREDES LATERAIS (próx. rampa de acesso - garagem) |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
2.4.1 | Recomposição da área danificada da área afetada, com a retirada de revestimento não aderido à parede |  | VB
2.4.2 | Colocação de cordão de espuma de 1,0cm de diâmetro no interior da trinca |  | M
2.4.3 | Aplicação de mastique elastoplastico sela trinca para preenchimento de todos os vãos |  | M
2.4.4 | Acabamento da parede para recebimento de pintura |  | M2
3.0 | MANUTENÇÃO DO TETO SOB A LAJE PRINCIPAL |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
3.0.1 | Recomposição da área danificada (substituição de forro danificado pela umidade, inclusive emassamento e pintura em latex pva) da área afetada. |  | VB
4.0 | Adequação do piso (drenagem de água no andar térreo) |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
4.0.1 | Instalação de ralo linear em frente à porta de acesso ao prédio (na área das passarelas da portaria principal e do acesso ao teatro) |  | VB
4.0.2 | Recomposição do piso para correta drenagem da água pluvial (na área das passarelas da portaria principal e do acesso ao teatro) |  | VB
5.0 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | R$ | R$ | R$
5.01 | Recomposição de pintura/textura nas partes afetadas pelos serviços |  | VB
5.0.2 | Limpeza fina para entrega da obra |  | VB
[6 empty] | Material | Mão de Obra | Total Geral
[5 empty] | totais | R$ | R$ | R$