## Anexo V_A
Anexo V-A - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - TOTAL
Abertura do envelope: 31/10/2025 às 10h00 (Horário de Brasília)
Local: Palácio das Indústrias - Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/n - CEP: 03003-060 - Brás - São Paulo/SP (acesso pela Avenida Mercúrio)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 019/2025
OBJETO: Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para a Fábrica de Cultura 4.0 do Parque Belém e o Edifício Café Concerto, conforme especificações constantes dos Anexos I, II-A, II-B e III do Edital.
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ: |  | Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não):
Endereço:
Bairro: |  | Cidade:
CEP: |  | E-mail:
Telefone: |  | Fax:
ITEM | OBJETO |  | Valor Total com BDI
1 | Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para a Fábrica de Cultura 4.0 do Parque Belém |  | 0
2 | Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para o Edifício Café Concerto |  | 0
VALOR TOTAL GERAL |  |  | 0
VALOR TOTAL GERAL DA PROSPOSTA: (por extenso)
Prazo de Garantia dos serviços prestados:
Informar os dados bancários abaixo.
Banco:
Agência:
Conta corrente:
A conta corrente para pagamento deverá ser de Pessoa Jurídica correspondente ao CNPJ da empresa proponente.
1) Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope.
2) Declamos ciência que o prazo para início da execução dos serviços será constante na Ordem de Início emitida pela Catavento.
3) Declaramos que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, materiais e equipamentos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
4) Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.
São Paulo, _______ de ______________ de 2025.
__________________________________________________
Assinatura do Representante Legal/Procurador

## Anexo V_B
ANEXO V-B - MODELO DE PROPOSTA - DETALHADO - FÁBRICA DE CULTURA 4.0 PARQUE BELÉM
Edital de Concorrência nº 19/2025 - Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para a Fábrica de Cultura 4.0 do Parque Belém e o Edifício Café Concerto.
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Item | Descrição | Unid. | Qtdd | Material |  | Mão de obra |  | Custo Total
|  |  |  | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total
1. | Serviços preliminares e canteiro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Remoção de hidrante de parede completo H-9 com recomposicao de parede | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Serviços Hidráulica - teste hidrostático com manutenção | MV | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Placa de identificação para obra | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (vão de 2,00x2,10m) | M3 | 0.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.9. | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 47,22 36,02 83,24 | M2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10. | Emboço comum | M3 | 0.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11. | Reboco | M2 | 0.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12. | Base apoio reserva técnica |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12.1. | Fundação Radier + Base (total 40 cm) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12.1.1. | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 15.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.2. | Demolição manual de concreto simples | M³ | 0.396 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.3. | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M³ | 3.168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.4. | Lastro de pedra britada | M³ | 0.372 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Lona plástica preta - uso geral | M² | 7.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.6. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (1 x ø10 mm a cada 15 cm longitudinal e 1 x 10 mm a cada 15 cm transversal) | KG | 172.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.7. | Concreto dosado bombeado e lançado fck=25 mpa | M³ | 2.728 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12.1.8. | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M³ | 2.728 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13. | Acabamentos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13.1 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | M | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13.2 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série | M | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13.3. | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13.4. | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 15.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Instalações Hidráulicas de Incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Reserva Técnica de Incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1 | Reservatório Modular de de fibra de vidro - capacidade de 12.000, litros com presilhas de suporte e amortecedores de vibração (B:3,00 x L:2,10 x H:2,00)m ou à escolha do proprietário | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Junta de expansão (amortecedor de vibração) dupla onda BSP | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Tubulações |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões (alimentação, extravasor reservatório, manutenção e limpeza) | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Adaptador Flange com Anel PVC Marrom Roscável e Soldável 1" 32mm | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões e luvas | M | 16.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Pintura duas demãos esmalte em tubulação 2 1/2" | M | 16.09 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Bomba de Incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, Q= 12,4 a 8,4 m³/h 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21/ 0-28 kg/cm² | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Painel Estrela Triângulo 10CV 380V Botoeiras Weg S ¦ APR | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Adaptador com flange roscável de ferro fundido DN65 2 1/2" | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 2 1/2´ - linha especial | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.9 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.11 | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2") | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.12 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Hidrantes e Recalque |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.1. | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Chave para conexão de engate rápido | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.4. | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.5. | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ | M | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Abrigo para hidrante de recalque (embutir e interno) | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.12. | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2") | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.13. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.14. | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos - inclusão de novo trecho com alteração de conexão | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Instalações elétricas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1. | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (central alarme até sirenes) | M | 391.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (iluminação individual) | M | 342 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Cabo cobre flexível blindado de 3 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C (Central alarme até botoeiras) | M | 391.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (bomba até H1 H4 H7) | M | 118.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (bomba até H2 H5 H8) | M | 162.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (bomba até H8) | M | 66.87 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (bomba até H3 H6 H9) | M | 160.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8. | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (QDL a B.I.) | M | 181.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (QDL a B.I.) | M | 60.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (iluminação individual) | M | 171 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios (para alarme e botoeiras) | M | 365.07 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.12. | Eletroduto metálico flexível sem cobertura de PVC tipo Seal Tube 3/4" | M | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.13. | Condulete metálico de 3/4" alimentação B.I./botoeiras e alarmes | CJ | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14. | Condulete metálico de 3/4" I.E. | CJ | 121 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.15. | Condulete metálico de 1" | CJ | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.16. | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo IE - 2 luminarias cada ponto | CJ | 102 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.17. | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A (B.I.) | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.18. | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Guarda-corpo, Corrimão e Porta Corta-fogo |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1. | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 41.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 41.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo | M | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sistema de alarme e detecção de incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1. | Acionador manual do sistema de alarme tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.4. | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Extintores |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1. | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2. | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Iluminação de emergência |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1. | Luminária de emergência 2 Farois 20w Luz Fria 40 Leds, sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 1 hora, mínimo 1200 Lm | UN | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2. | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 1 hora, 300 Lm | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Sinalização de emergência |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-01-08 | Sinalização de equipamentos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.1. | TIPO E1 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200 x 200mm), com indicação de equipamentos de alarme e extinção de incêndio | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.2. | TIPO E2 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200 x 200mm), com indicação de equipamentos de alarme e extinção de incêndio | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.3. | TIPO E3 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200 x 200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.4. | TIPO E5 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1.5. | TIPO E7 ou E8 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | Sinalização de orientação e salvamento |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2.1. | TIPO S12 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2.2. | TIPO S2 (DIREITA/ESQUERDA) - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2.3. | TIPO S8 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2.4. | TIPO S9 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2.5. | Placa de sinalização em PVC para ambientes "Casa de bombas" | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2.6. | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta (QDL/Central de alarme) | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2.7. | TIPO M5 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de não utilização de elevador em caso de incêndio | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Serviços complementares |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | Limpeza final da obra | M² | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2. | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
BDI (00,00%) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Anexo V_C
ANEXO V-C - MODELO DE PROPOSTA - DETALHADO - CAFÉ CONCERTO
Edital de Concorrência nº 19/2025 - Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para a Fábrica de Cultura 4.0 do Parque Belém e o Edifício Café Concerto.
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Item | Descrição | Unid. | Qtdd | Material |  | Mão de obra |  | Custo Total
|  |  |  | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total
1. | Serviços preliminares e canteiro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Placa de identificação para obra | M2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Instalações Hidráulicas de Incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Reserva Técnica de Incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 12.000 litros | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Tubulações |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões (alimentação, extravasor reservatório, manutenção e limpeza) | M | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Adaptador Flange com Anel PVC Marrom Roscável e Soldável 1" 32mm | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões e luvas | M | 86.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Pintura duas demãos esmalte em tubulação 2 1/2" | M | 86.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Bomba de Incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Painel Estrela Triângulo 10CV 380V Botoeiras Weg S ¦ APR | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Adaptador com flange roscável de ferro fundido DN65 2 1/2" | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 2 1/2´ - linha especial | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, DN 65 mm (2 1/2") | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Hidrantes e Recalque |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.1. | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Chave para conexão de engate rápido | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.4. | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.5. | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ | M | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Abrigo para hidrante de recalque (embutir e interno) | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Casa de bombas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1. | Fundação |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1. | Demolição manual de concreto simples | M³ | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M³ | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Lastro de pedra britada | M³ | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4. | Lona plástica preta - uso geral | M² | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5. | Forma em madeira comum para fundação | M² | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6. | Armadura em tela soldada de aço CA-60 (15x15cm) | KG | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.7. | Concreto dosado bombeado e lancado fck=25 mpa | M³ | 10.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.8. | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M³ | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Superestrutura |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2.1. | Alvenaria auto portante bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm classe A | M² | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Argamassa graute | M³ | 1.0499 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 139.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M² | 168 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Portas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.1 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | M² | 1.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M² | 1.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4. | Cobertura |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m | M² | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm, inclinação mín 15° | M² | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Instalações elétricas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1. | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (central alarme até a sirene) | M | 96.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (Painel de Comando da bomba até as botoeiras e à B.I. e aterramento) | M | 236.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (Central alarme à bateria e ao QDL) | M | 54.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Cabo cobre flexível blindado de 3 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C (Central alarme ao detector e botoeiras e aterramento) | M | 83.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.5. | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (QDFL a B.I.) | M | 237.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.6. | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (iluminação individual) | M | 633.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.7. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (iluminação individual) | M | 316.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.8. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (QDL/aterramento até a B.I.) | M | 84.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.9. | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios (Central alarme até QDL e Central até detectores de fumaça, exceto trecho 50m do sealtube) | M | 245.79 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.10. | Eletroduto metálico flexível sem cobertura de PVC tipo Seal Tube 3/4" (para trecho depósito teatro e mez. sala de projeção) | M | 10.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.11. | Condulete metálico de 3/4" alimentação B.I./botoeiras e alarmes | CJ | 41 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.12. | Condulete metálico de 3/4" detector de fumaçao | CJ | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.13. | Condulete metálico de 3/4" I.E. | CJ | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.14. | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo IE - 2 luminarias cada ponto | CJ | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.16. | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.17. | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60A até 100A (B.I.) | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.18. | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Guarda-corpo, corrimão e esquadrias |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1. | Guarda-corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 3.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 7.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.4. | Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas | M | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.5. | Recolocação de batentes de madeira | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.6. | Recolocação de folhas de porta ou janela | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.7. | Recolocação de guarnição ou molduras | M | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Sistema de alarme e detecção de incêndio |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1. | Acionador manual do sistema de alarme tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2. | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.3. | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.4. | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.5. | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Extintores |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1. | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2. | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Iluminação de emergência |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1. | Luminária de emergência 2 Farois 20w Luz Fria 40 Leds, sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 1 hora, mínimo 1200 Lm | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1. | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 1 hora, 300 Lm | UN | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Sinalização de emergência |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2025-01-09 | Sinalização de equipamentos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.1. | TIPO E2 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200 x 200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.2. | TIPO E3 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200 x 200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.3. | TIPO E5 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.4. | TIPO E7 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | Sinalização de orientação e salvamento |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.2.1. | TIPO S12 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.2. | TIPO S2 (DIREITA/ESQUERDA) - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.3. | TIPO S8 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.4. | TIPO S9 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.5. | TIPO S10 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.2.6. | TIPO M5 - Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de não utilização de elevador em caso de incêndio | UN | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Fechamento muro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1. | FD-07 Fechamento divisa/bloco de concreto/ chapisco grosso face ext H=185cm/ sapata 60x30cm | M | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Serviços complementares |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1. | Limpeza final da obra | M² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2. | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 9.27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
BDI (00,00%) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Anexo V_D
ANEXO V-D - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Edital de Concorrência nº 19/2025 - Execução de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio para a Fábrica de Cultura 4.0 do Parque Belém e o Edifício Café Concerto.
Planilha Referencial de Composição do BDI
| A | Despesas indiretas | 0%
| A.1 | Administração central | 0%
| A.2 | Seguros e garantias | 0%
| A.3 | Risco | 0%
| B | Lucro | 0%
| C | Despesas fiscais | 0%
| C.1 | PIS | 0%
| C.2 | COFINS | 0%
| C.3 | ISSQN | 0%
BDI = (1+A)×(1+B) / 1-C
((1+0,0%) x (1+0,0%))
1-0,0%
BDI= 0,0 = 0,0%